附件1、报名登记表及报价函

报 名 登 记 表

	项目名称
	中山市中山港公路养护所2026年五金配件及耗材定点采购项目

	单位名称
	

	单位地址
	

	营业执照注册号
	

	资料提交人
	
	身份证号
	

	联系人
	
	联系电话
	


单位（加盖公章）：

日期：  年   月  日
五金配件及耗材定点采购项目报价函
致：中山市中山港公路养护所

    1. 确认与接受条款。我方已仔细研究和完全理解贵单位五金配件及耗材定点采购项目的全部询价文件内容，确保按照服务合同及相关要求提供专业服务。我方郑重承诺完全接受询价文件的一切规定和要求，并放弃对文件条款存在不明或误解的权利。

2. 中选承诺。如我方中选，将严格履行以下承诺：

（1）合同签订：在收到贵单位中选通知之日起十五日内，按照询价文件及我方报价文件内容订立书面服务合同。

（2）质量保证：我方将根据中山市中山港公路养护所要求，提供优质产品，质量标准依照国家标准或厂家行业标准实行三包。
（3）服务响应：在指定的合理时间内送货上门，并做好售后服务工作。

3.真实性声明。我方在此声明，所递交的报价文件及相关资质证明内容完整、真实、准确，不存在任何虚假记载。

4. 完全响应。我方确认报价内容完全响应询价文件的全部要求，已充分考虑人工、配件、管理成本等各项因素，报价为不低于成本价的合理报价。

5. 我方确认报价包含完成本项目所需的全部费用。

6. 我方承诺对《五金配件及耗材定点采购需求明细表》的技术参数、执行标准等内容完全响应。

附：《五金配件及耗材定点采购需求明细表》

                                          单位（加盖公章）：

                                          日期：  年   月  日

	五金配件及耗材定点采购需求明细表

	序号
	产品名称
	参考品牌
	规格/材质要求（标准化）
	单位

	1
	手喷漆
	保赐利
	自喷漆，400ml/支，快干型，颜色按需
	支

	2
	滚筒（6寸）
	多乐士/克里斯汀
	6寸（150mm）短毛纤维套，不掉毛，适配乳胶漆/涂料
	把

	3
	滚筒（8寸）
	多乐士/克里斯汀
	8寸（200mm）短毛纤维套，不掉毛，适配乳胶漆/涂料
	把

	4
	大铁锤（12磅）
	鑫功夫/沪闻
	12磅（约5.4kg），锤头45#钢锻造，圆木柄
	把

	5
	平铲
	沪闻
	全钢一体锻造，宽度≥100mm
	把

	6
	铲柄（1.4米）
	进口槐木
	进口槐木，直径约35mm，无裂无疤
	条

	7
	圆沙井盖
	合成
	规格700*800重型，铸铁700mm，承重≥25吨，带防滑纹
	块

	8
	排水管（160mm）
	联塑
	PVC-U，公称外径160mm×4米，壁厚4.0mm，GB/T5836
	条

	9
	排水管（200mm）
	联塑
	PVC-U，公称外径200mm×4米，壁厚4.9mm，GB/T5836
	条

	10
	弯头（160mm）
	联塑
	PVC-U，160mm，排水用，45°/90°可选
	个

	11
	弯头（200mm）
	联塑
	PVC-U，200mm，排水用，45°/90°可选
	个

	12
	直通（160mm）
	联塑
	PVC-U，160mm，排水用
	个

	13
	三通（160mm）
	联塑
	PVC-U，160mm，排水用
	个

	14
	盖土网
	中安
	加厚型，聚乙烯（PE），绿色，规格包括：8m×22m、8m×30m
	张

	15
	切割片（105mm）
	万联
	树脂砂轮片，外径105mm，切割金属
	盒

	16
	铁丝（镀锌，3斤）
	镀锌
	镀锌铁丝，直径约2mm，3斤/扎
	扎

	17
	25平方电线（四色）
	中山通达/广东珠江
	BV线，25mm²，红/黄/蓝/双色，铜芯≥99.9%，GB/T3956
	米

	18
	电缆线（4×25mm²）
	广东珠江/远东
	YJV 4×25mm²，0.6/1kV，交联聚乙烯绝缘，国标无氧铜
	米

	19
	电工胶布
	3M
	PVC电气绝缘胶带，20m×19mm
	个

	20
	钢筋（16mm×2米，镀锌）
	广钢/实力
	HRB400E，直径16mm×2米，热轧带肋，镀锌
	条

	21
	银色油漆（10kg，防锈）
	千虹/大桥
	醇酸磁漆/环氧银粉漆，10kg/桶，防锈底漆+面漆，户外耐候
	桶

	22
	地坪涂料（银灰，15kg）
	千虹
	环氧地坪漆，银灰色，15kg/桶，高硬度，耐磨
	桶

	23
	稀释剂（9kg，环保）
	开元化工
	环保型稀释剂，9kg/桶，适用于醇酸/环氧漆
	桶

	24
	安全员袖章
	佳一/荣正
	新料PVC布，红底黄字，魔术贴，宽度≥10cm
	个

	25
	大电池（1号）
	555/南孚
	1号碱性电池（LR20），2节/对
	对

	26
	消防安全责任公示牌
	荣正
	PVC或铝塑板，新料，尺寸约400×600mm，内容规范
	块

	27
	扎带钳（重型）
	鑫功夫
	重型，可调力度，适用于3-12mm扎带
	把

	28
	304不锈钢扎带（12×500mm）
	304不锈钢
	12mm宽×500mm长，304不锈钢，50条/盒
	盒

	29
	灭火器箱（8kg）
	联塑/天广
	国标，放置8kg灭火器，钢板制，带玻璃门
	个

	30
	手提式干粉灭火器（4kg）
	联塑/天广
	MF/ABC 4kg，干粉灭火器，压力表正常，有消防产品认证
	支

	31
	手提式化学灭火器
	联塑/天广
	MF-21ABC8，化学灭火器，压力表正常，有消防产品认证
	支

	32
	夹板（15mm厚）
	实力/兔宝宝
	多层板，厚度15mm，1220×2440mm
	块

	33
	交流接触器（CJ20-100 380V）
	正泰/德力西
	CJ20-100，线圈电压380V，100A
	个

	34
	交流接触器（6511 220V）
	正泰/德力西
	CJX2-6511，线圈电压220V，65A
	个

	35
	外六角螺丝套装（8×30，8.8级）
	不限
	外六角螺丝M8×30mm，配螺母、平垫，8.8级，热镀锌
	套

	36
	瓷砖胶（1型）
	德高/西卡
	普通型瓷砖胶，20kg/包
	包

	37
	冲击钻头
	博世/东成
	包含规格：12mm直径×210mm长等，两刃两槽，合金钢
	支

	38
	拉爆螺栓套装
	南海实力
	国标，热镀锌，M10×80mm，为10.9级
	盒

	39
	拉爆螺栓套装
	南海实力
	国标，热镀锌，M10×100mm，为10.9级
	盒

	40
	拉爆螺栓套装
	南海实力
	国标，热镀锌，M10×120mm，为10.9级
	盒

	41
	竹杆（2米）
	实力
	毛竹，直径30-40mm，长度2m，去节
	条

	备注 ：规格/材质要求主要参考了公路养护常用标准、国标（GB）材质要求以及联塑、正泰等品牌的标准产品线。

	

	


